## PEWIK styczeń 2026
Bieżąca informacja PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w spawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi STYCZEŃ 2026
Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi |  |  | wodociąg publiczny miasta Gdyni: | [5 empty] | wodoiągi publiczne:
Badany wskaźnik | Jednostka | Wartość dopuszczalna | Pogórze Obłuże Oksywie Babie Doły | Chylonia Cisowa Pustki Cisowskie Demptowo Leszczynki Grabówek Śródmieście | Redłowo Mały Kack Wz. Św. Maksymiliana Kamienna Góra | Orłowo | Karwiny Wielki Kack | Działki Leśne Witomino Dąbrowa Chwarzno Wiczlino | miasto RUMIA | miasto REDA | miasto WEJHEROWO | gmina WEJHEROWO Bolszewo Gościcino Orle | gmina KOSAKOWO Kazimierz | gmina KOSAKOWO Pogórze Wieś Dębogórze Wybudowanie
data poboru próby wody: |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2026-01-19 | 2026-01-12 | 2026-01-26 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 2026-01-14
Barwa | mg Pt/dm3 | akceptowalna* | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 3 | 5 | 13 | 4
Bakterie grupy coli/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paciorkowiec kałowy/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bakterie Escherichia coli/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Smak | TFN akceptowalny* |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Zapach | TON akceptowalny* |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Mangan | µg/dm3 | 50 | <10 | <10 | 28 | 11 | <10 | <10 | 16 | 11 | <10 | <10 | 14 | <10
Mętność | NTU | akceptowalna* | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | 0,46 | 0,51 | <0,30 | <0,30 | 0,48 | <0,30
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2OC po 72h w1ml |  | b.n.z.** | 4 | nie wykryto | nie wykryto | 10 | nie wykryto | 2 | 6 | 3 | nie wykryto | nie wykryto | nie wykryto | nie wykryto
Odczyn pH |  | 6,5-9,5 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,7 | 7,6 | 7,3 | 7,4 | 7,9 | 7,8 | 7,3 | 7,5
Przewodność elektryczna | µS/cm | 2500 | 433 | 477 | 493 | 478 | 348 | 384 | 601 | 597 | 349 | 454 | 597 | 437
Twardość ogólna | mgCaCO3 /dm3 | 60-500 | 210 | 279 | 206 | 221 | 166 | 184 | 282 | 282 | 187 | 224 | 289 | 208
| stopnie niemieckie dGH | 3-28 | 12 | 16 | 12 | 12 | 9 | 10 | 16 | 16 | 10 | 13 | 16 | 12
Żelazo | µg/dm3 | 200 | <30 | <30 | 35 | <30 | <30 | <30 | 64 | 52 | <30 | <30 | 62 | <30
* bez nieprwawidłowych zmian i akceptowanly przez konsumentów
** bez nieprwawidłowych zmian, zalecenie <100 jtk/1ml
TFN < 1 brak obcego smaku w wodzie.
TON < 1 brak obcego zapachu w wodzie