## PEWIK luty 2026
Bieżąca informacja PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w spawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi LUTY 2026
Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi |  |  | wodociąg publiczny miasta Gdyni: | [5 empty] | wodoiągi publiczne:
Badany wskaźnik | Jednostka | Wartość dopuszczalna | Pogórze Obłuże Oksywie Babie Doły | Chylonia Cisowa Pustki Cisowskie Demptowo Leszczynki Grabówek Śródmieście | Redłowo Mały Kack Wz. Św. Maksymiliana Kamienna Góra | Orłowo | Karwiny Wielki Kack | Działki Leśne Witomino Dąbrowa Chwarzno Wiczlino | miasto RUMIA | miasto REDA | miasto WEJHEROWO | gmina WEJHEROWO Bolszewo Gościcino Orle | gmina KOSAKOWO Kazimierz | gmina KOSAKOWO Pogórze Wieś Dębogórze Wybudowanie
data poboru próby wody: |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-02-18 | 2026-02-11 | 2026-02-23 | 2026-02-05 | 2026-02-18 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-17 | 2026-02-07 | 2026-02-03
Barwa | mg Pt/dm3 | akceptowalna* | 5 | 11 | 4 | 4 | 4 | 7 | 12 | 13 | 5 | 6 | 13 | 5
Bakterie grupy coli/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paciorkowiec kałowy/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bakterie Escherichia coli/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Smak | TFN akceptowalny* |  | <1 | <1 | < 1 | <1 | <1 | <1 | < 1 | <1 | <1 | < 1 | <1 | <1
Zapach | TON akceptowalny* |  | <1 | <1 | < 1 | <1 | <1 | <1 | < 1 | <1 | <1 | < 1 | <1 | <1
Mangan | µg/dm3 | 50 | <1,0 | 13 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 14 | <1,0 | <10 | 14 | <1,0
Mętność | NTU | akceptowalna* | <0,30 | 0,56 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | 0,38 | 0,44 | <0,30 | <0,30 | 0,48 | <0,30
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2OC po 72h w1ml |  | b.n.z.** | nie wykryto | nie wykryto | nie wykryto | nie wykryto | nie wykryto | 1 [ | 4 | nie wykryto | 1 | nie wykryto | nie wykryto | nie wykryto
Odczyn pH |  | 6,5-9,5 | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,4 | 7,4 | 7,8 | 7,9 | 7,3 | 7,5
Przewodność elektryczna | µS/cm | 2500 | 440 | 597 | 494 | 498 | 355 | 388 | 593 | 594 | 345 | 444 | 597 | 437
Twardość ogólna | mgCaCO3 /dm3 | 60-500 | 216 | 221 | 186 | 202 | 173 | 186 | 283 | 282 | 174 | 223 | 289 | 213
| stopnie niemieckie dGH | 3-28 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 12 | 16 | 12
Żelazo | µg/dm3 | 200 | <10 | 45 | <30 | <30 | <30 | <30 | 52 | 66 | <10 | <30 | 62 | <10
* bez nieprwawidłowych zmian i akceptowanly przez konsumentów
** bez nieprwawidłowych zmian, zalecenie <100 jtk/1ml
TFN < 1 brak obcego smaku w wodzie.
TON < 1 brak obcego zapachu w wodzie